- Úloha: Odmerajte výkon jednosmerného prúdu elektrodynamickým wattmetrom.

- Schéma zapojenia:

- Súpis použitých strojov, prístrojov  a zariadení:

zdroj elektrického napätia –

ampérmeter –

voltmeter –

wattmeter –

záťaž – reostat –

- Opis meracej metódy:

Výkon jednosmerného prúdu meriame wattmetrom, alebo pomocou ampérmetra a voltmetra.

Wattmeter má meraciu sústavu vytvorenú dvoma cievkami: pevnú (prúdová) a pohyblivú (napäťová). Pretože wattmeter meria priamo súčin napätia a prúdu, zapojujeme do obvodu aj kontrolné meracie prístroje: ampérmeter a voltmeter. Podľa nich potom volíme rozsahy cievok wattmetra.

Konštanta wattmetra:

- Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt:

| Číslo merania | Napätie | Prúd | Výkon | Výkon | Odchýlka [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | k [V.d-1] | α [d] | U [V] | k [A.d-1] | α [d] | I [A] | P [W] U.I | k [W.d-1] | α [d] | P1 [W] |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ukážkový výpočet:

- Záver: